## 4.19
4月19 |  | COD | [10 empty] | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  | PH | DO | 还原电位 | 温度
|  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 平均值 | COD值 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 总磷
| 池子 | 18.49 | 19.78 | 1.29 | 19.78 | 21.18 | 1.4 | 21.18 | 22.49 | 1.31 | 1.3333 | 136.1227 |  |  |  | 0.709 | 0.721 | 0.711 | 0.71367 | 7.6874 | 6.43 | 1.91 |  | 22°C
一体化 | 顶 | 13.62 | 15.26 | 1.64 | 15.26 | 16.9 | 1.64 | 16.9 | 18.49 | 1.59 | 1.6233 | 71.4086 |  |  |  | 0.49 | 0.0489 | 0.486 | 0.34163 | 3.6657 | 6.45 | 2.35 |  | 22
碎石 | 左一 | 8.36 | 10.4 | 2.04 | 10.42 | 11.88 | 1.46 | 11.88 | 13.62 | 1.74 | 1.7467 | 43.8866 |  |  |  | 0.285 | 0.293 | 0.286 | 0.288 | 3.0859 | 6.47 | 2.31 |  | 23
煤渣 | 左二 | 3.18 | 4.99 | 1.81 | 4.99 | 6.6 | 1.61 | 6.6 | 8.36 | 1.76 | 1.7267 | 48.3496 |  |  |  | 0.286 | 0.294 | 0.267 | 0.28233 | 3.0247 | 6.52 | 2.72 |  | 23.4
陶粒 | 左三 | 21.14 | 22.91 | 1.77 | 22.91 | 24.63 | 1.72 | 1.33 | 3.18 | 1.85 | 1.78 | 36.4482 |  |  |  | 0.422 | 0.431 | 0.425 | 0.426 | 4.5777 | 6.51 | 2.48 |  | 23.4
陶粒加碎石 | 右一 | 15.4 | 17.25 | 1.85 |  |  |  | 19.4 | 21.14 | 1.74 | 1.795 | 33.1009 |  |  |  | 0.163 | 0.17 | 0.173 | 0.16867 | 1.7959 | 6.54 | 2.4 |  | 23.4
煤渣加碎石 | 右二 | 10.53 | 12.15 | 1.62 | 12.15 | 13.8 | 1.65 | 13.8 | 15.4 | 1.6 | 1.6233 | 71.4086 |  |  |  | 0.226 | 0.228 | 0.222 | 0.22533 | 2.4085 | 6.49 | 2.21 |  | 23
沸石加碎石 | 右三 |  |  |  | 7.32 | 9.18 | 1.86 | 9.18 | 10.53 | 1.35 | 1.605 | 75.4998 |  |  |  | 0.279 | 0.272 | 0.281 | 0.27733 | 2.9706 | 6.46 | 2.38 |  | 22.6
| 空白 | 0.42 | 2.12 | 1.7 | 2.12 | 4.5 | 2.38 | 4.5 | 6.25 | 1.75 | 1.9433
重铬酸钾 |  | 1.5 | 13.45 | 11.95

## 4.20
4月20 |  | COD | [7 empty] | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  | PH | DO | 还原电位 | 温度
|  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 平均值 | COD值 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 总磷
| 池子 | 15.5 | 16.22 | 0.72 | 16.22 | 17 | 0.78 | 0.75 | 225.641 | 总磷 第一组: 0.688; 总磷 第二组: 0.684; 总磷 平均值: 0.686; 总磷 总磷: 14.7766 | 6.92 | 1.27 |  | 23.4
一体化 | 顶 | 12.32 | 14.92 | 2.6 | 14.92 | 15.5 | 0.58 | 1.59 | 34.188 | 总磷 第一组: 0.31; 总磷 第二组: 0.318; 总磷 平均值: 0.314; 总磷 总磷: 6.734 | 6.93 | 1.58 |  | 23.4
碎石 | 左一 | 9.22 | 10.81 | 1.59 | 10.81 | 12.32 | 1.51 | 1.55 | 43.3048 | 总磷 第一组: 0.228; 总磷 第二组: 0.237; 总磷 平均值: 0.2325; 总磷 总磷: 4.9719 | 6.96 | 1.49 |  | 23.4
煤渣 | 左二 | 6 | 7.52 | 1.52 | 7.52 | 9.22 | 1.7 | 1.61 | 29.6296 | 总磷 第一组: 0.277; 总磷 第二组: 0.227; 总磷 平均值: 0.252; 总磷 总磷: 5.3935 | 6.94 | 1.57 |  | 23.4
陶粒 | 左三 | 2.63 | 4.05 | 1.42 | 4.05 | 6 | 1.95 | 1.685 | 12.5356 | 总磷 第一组: 0.207; 总磷 第二组: 0.205; 总磷 平均值: 0.206; 总磷 总磷: 4.399 | 6.92 | 1.8 |  | 23.2
陶粒加碎石 | 右一 | 1 | 2.61 | 1.61 | 1.03 | 2.63 | 1.6 | 1.605 | 30.7692 | 总磷 第一组: 0.204; 总磷 第二组: 0.216; 总磷 平均值: 0.21; 总磷 总磷: 4.4855 | 6.93 | 1.63 |  | 23.7
煤渣加碎石 | 右二 | 19.25 | 20.8 | 1.55 | 20.8 | 22.5 | 1.7 | 1.625 | 26.2108 | 总磷 第一组: 0.168; 总磷 第二组: 0.172; 总磷 平均值: 0.17; 总磷 总磷: 3.6207 | 6.95 | 1.58 |  | 23.4
沸石加碎石 | 右三 | 16.2 | 17.79 |  | 17.78 | 19.25 | 1.47 | 0.735 | 229.0598 | 总磷 第一组: 0.253; 总磷 第二组: 0.243; 总磷 平均值: 0.248; 总磷 总磷: 5.3071 | 6.92 | 1.62 |  | 23.4
| 空白 | 13.61 | 15.39 | 1.78 | 14.5 | 16.2 | 1.7 | 1.74
重铬酸钾 |  | 1.3 | 13 | 11.7
[9 empty] | COD值 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 总磷
一级沉淀池出水 |  | 13.45 | 15.12 | 1.67 | 15.12 | 16.8 | 1.68 | 1.675 | 1481.4815 | 第一组: 0.503; 第二组: 0.487; 平均值: 0.495; 总磷: 10.6472
砂滤池出水 |  | 16.8 | 18.12 | 1.32 | 18.12 | 19.6 | 1.48 | 1.4 | 774.9288 | 第一组: 0.379; 第二组: 0.363; 平均值: 0.371; 总磷: 7.9663
二级沉淀池出水 |  | 19.6 | 20.85 | 1.25 | 20.85 | 22.3 | 1.45 | 1.35 | 888.8889 | 第一组: 0.404; 第二组: 0.395; 平均值: 0.3995; 总磷: 8.5825
好氧池出水 |  | 2.8 | 3.82 | 1.02 | 3.82 | 5.13 | 1.31 | 1.165 | 1310.5413 | 第一组: 0.405; 第二组: 0.415; 平均值: 0.41; 总磷: 8.8095
缺氧池出水 |  | 5.13 | 6.71 | 1.58 | 6.71 | 8.3 | 1.59 | 1.585 | 3532.7635 | 第一组: 0.522; 第二组: 0.523; 平均值: 0.5225; 总磷: 11.2417
沼气池进水（有雨） |  | 8.3 | 9.87 | 1.57 | 9.87 | 11.3 | 1.43 | 1.5 | 547.0085 | 第一组: 0.634; 第二组: 0.637; 平均值: 0.6355; 总磷: 13.6848
沼气池出水 |  | 11.3 | 12.3 | 1 | 12.3 | 13.61 | 1.31 | 1.155 | 1333.3333 | 第一组: 0.777; 第二组: 0.789; 平均值: 0.783; 总磷: 16.8738
重铬酸钾 |  | 1.5 | 13.45 | 11.95