## 4.19
4月19 |  | COD | [10 empty] | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  | PH | DO | 还原电位 | 温度
|  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 平均值 | COD值 | 第一组 | 第二组 | 氨氮 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 总磷
| 池子 | 18.49 | 19.78 | 1.29 | 19.78 | 21.18 | 1.4 | 21.18 | 22.49 | 1.31 | 1.3333 | 136.1227 | 0.536 |  | 27.3075 | 0.709 | 0.721 | 0.711 | 0.71367 | 15.3748 | 6.43 | 1.91 |  | 22°C
一体化 | 顶 | 13.62 | 15.26 | 1.64 | 15.26 | 16.9 | 1.64 | 16.9 | 18.49 | 1.59 | 1.6233 | 71.4086 | 0.26 |  | 11.7632 | 0.49 | 0.0489 | 0.486 | 0.34163 | 7.3314 | 6.45 | 2.35 |  | 22
碎石 | 左一 | 8.36 | 10.4 | 2.04 | 10.42 | 11.88 | 1.46 | 11.88 | 13.62 | 1.74 | 1.7467 | 43.8866 | 0.335 |  | 15.9872 | 0.285 | 0.293 | 0.286 | 0.288 | 6.1719 | 6.47 | 2.31 |  | 23
煤渣 | 左二 | 3.18 | 4.99 | 1.81 | 4.99 | 6.6 | 1.61 | 6.6 | 8.36 | 1.76 | 1.7267 | 48.3496 | 0.319 |  | 15.0861 | 0.286 | 0.294 | 0.267 | 0.28233 | 6.0493 | 6.52 | 2.72 |  | 23.4
陶粒 | 左三 | 21.14 | 22.91 | 1.77 | 22.91 | 24.63 | 1.72 | 1.33 | 3.18 | 1.85 | 1.78 | 36.4482 | 0.246 |  | 10.9747 | 0.422 | 0.431 | 0.425 | 0.426 | 9.1554 | 6.51 | 2.48 |  | 23.4
陶粒加碎石 | 右一 | 15.4 | 17.25 | 1.85 |  |  |  | 19.4 | 21.14 | 1.74 | 1.795 | 33.1009 | 0.15 |  | 5.568 | 0.163 | 0.17 | 0.173 | 0.16867 | 3.5919 | 6.54 | 2.4 |  | 23.4
煤渣加碎石 | 右二 | 10.53 | 12.15 | 1.62 | 12.15 | 13.8 | 1.65 | 13.8 | 15.4 | 1.6 | 1.6233 | 71.4086 | 0.255 |  | 11.4816 | 0.226 | 0.228 | 0.222 | 0.22533 | 4.817 | 6.49 | 2.21 |  | 23
沸石加碎石 | 右三 |  |  |  | 7.32 | 9.18 | 1.86 | 9.18 | 10.53 | 1.35 | 1.605 | 75.4998 | 0.103 |  | 2.921 | 0.279 | 0.272 | 0.281 | 0.27733 | 5.9412 | 6.46 | 2.38 |  | 22.6
| 空白 | 0.42 | 2.12 | 1.7 | 2.12 | 4.5 | 2.38 | 4.5 | 6.25 | 1.75 | 1.9433
重铬酸钾 |  | 1.5 | 13.45 | 11.95

## 4.20
4月20 |  | COD | [7 empty] | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  | PH | DO | 还原电位 | 温度
|  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 平均值 | COD值 | 第一组 | 第二组 | 氨氮 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 总磷
| 池子 | 15.5 | 16.22 | 0.72 | 16.22 | 17 | 0.78 | 0.75 | 225.641 | 0.667 |  | 34.6854 | 0.688 | 0.684 |  | 0.686 | 14.7766 | 6.92 | 1.27 |  | 23.4
一体化 | 顶 | 12.32 | 14.92 | 2.6 | 14.92 | 15.5 | 0.58 | 1.59 | 34.188 | 0.296 |  | 13.7907 | 0.31 | 0.318 |  | 0.314 | 6.734 | 6.93 | 1.58 |  | 23.4
碎石 | 左一 | 9.22 | 10.81 | 1.59 | 10.81 | 12.32 | 1.51 | 1.55 | 43.3048 | 0.267 |  | 12.1574 | 0.228 | 0.237 |  | 0.2325 | 4.9719 | 6.96 | 1.49 |  | 23.4
煤渣 | 左二 | 6 | 7.52 | 1.52 | 7.52 | 9.22 | 1.7 | 1.61 | 29.6296 | 0.265 |  | 12.0448 | 0.277 | 0.227 |  | 0.252 | 5.3935 | 6.94 | 1.57 |  | 23.4
陶粒 | 左三 | 2.63 | 4.05 | 1.42 | 4.05 | 6 | 1.95 | 1.685 | 12.5356 | 0.23 |  | 10.0736 | 0.207 | 0.205 |  | 0.206 | 4.399 | 6.92 | 1.8 |  | 23.2
陶粒加碎石 | 右一 | 1 | 2.61 | 1.61 | 1.03 | 2.63 | 1.6 | 1.605 | 30.7692 | 0.209 |  | 8.8909 | 0.204 | 0.216 |  | 0.21 | 4.4855 | 6.93 | 1.63 |  | 23.7
煤渣加碎石 | 右二 | 19.25 | 20.8 | 1.55 | 20.8 | 22.5 | 1.7 | 1.625 | 26.2108 | 0.246 |  | 10.9747 | 0.168 | 0.172 |  | 0.17 | 3.6207 | 6.95 | 1.58 |  | 23.4
沸石加碎石 | 右三 | 16.2 | 17.79 | 1.59 | 17.78 | 19.25 | 1.47 | 1.53 | 47.8632 | 0.146 |  | 5.3427 | 0.253 | 0.243 |  | 0.248 | 5.3071 | 6.92 | 1.62 |  | 23.4
| 空白 | 13.61 | 15.39 | 1.78 | 14.5 | 16.2 | 1.7 | 1.74
重铬酸钾 |  | 1.3 | 13 | 11.7
[9 empty] | COD值 | 第一组 | 第二组 | 氨氮 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 总磷
一级沉淀池出水 |  | 13.45 | 15.12 | 1.67 | 15.12 | 16.8 | 1.68 | 1.675 | 1481.4815 | 0.242 |  | 537.472 | 0.503 | 0.487 |  | 0.495 | 10.6472
砂滤池出水 |  | 16.8 | 18.12 | 1.32 | 18.12 | 19.6 | 1.48 | 1.4 | 774.9288 | 0.084 |  | 92.544 | 0.379 | 0.363 |  | 0.371 | 7.9663
二级沉淀池出水 |  | 19.6 | 20.85 | 1.25 | 20.85 | 22.3 | 1.45 | 1.35 | 888.8889 | 0.089 |  | 106.624 | 0.404 | 0.395 |  | 0.3995 | 8.5825
好氧池出水 |  | 2.8 | 3.82 | 1.02 | 3.82 | 5.13 | 1.31 | 1.165 | 1310.5413 | 0.089 |  | 106.624 | 0.405 | 0.415 |  | 0.41 | 8.8095
缺氧池出水 |  | 5.13 | 6.71 | 1.58 | 6.71 | 8.3 | 1.59 | 1.585 | 3532.7635 | 0.254 |  | 571.264 | 0.522 | 0.523 |  | 0.5225 | 11.2417
沼气池进水（有雨） |  | 8.3 | 9.87 | 1.57 | 9.87 | 11.3 | 1.43 | 1.5 | 547.0085 | 0.255 |  | 574.08 | 0.634 | 0.637 |  | 0.6355 | 13.6848
沼气池出水 |  | 11.3 | 12.3 | 1 | 12.3 | 13.61 | 1.31 | 1.155 | 1333.3333 | 0.28 |  | 644.48 | 0.777 | 0.789 |  | 0.783 | 16.8738
重铬酸钾 |  | 1.5 | 13.45 | 11.95

## 4.21
4月21 |  | COD | [10 empty] | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  | PH | DO | 还原电位 | 温度
|  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 平均值 | COD值 | 第一组 | 第二组 | 氨氮 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 总磷
| 池子 | 17.35 | 18 | 0.65 | 18 | 18.67 | 0.67 | 18.69 | 19.36 | 0.67 | 0.66333 | 260.5621 | 0.828 |  | 43.753 | 0.846 | 0.842 |  | 0.844 | 18.1926 | 6.5 | 0.89 |  | 26.6
一体化 | 顶 | 19.36 | 20.75 | 1.39 | 20.75 | 21.67 | 0.92 | 21.67 | 22.61 | 0.94 | 1.0833 | 166.7597 | 0.542 |  | 27.6454 | 0.495 | 0.487 |  | 0.491 | 10.5607 | 6.51 | 1.92 |  | 26.7
碎石 | 左一 | 2.84 | 4.1 | 1.26 | 4.1 | 5.68 | 1.58 | 5.68 | 7.12 | 1.44 | 1.4267 | 90.08 | 0.269 |  | 12.2701 | 0.207 | 0.211 |  | 0.209 | 4.4639 | 6.52 | 1.55 |  | 26.6
煤渣 | 左二 | 7.12 | 8.6 | 1.48 | 8.6 | 10.04 | 1.44 | 10.04 | 11.48 | 1.44 | 1.4533 | 84.1243 | 0.319 |  | 15.0861 | 0.451 | 0.451 |  | 0.451 | 9.6959 | 6.54 | 1.46 |  | 26.6
陶粒 | 左三 | 11.48 | 12.81 | 1.33 | 12.81 | 14.28 | 1.47 | 14.28 | 15.59 | 1.31 | 1.37 | 102.7359 | 0.389 |  | 19.0285 | 0.439 | 0.438 |  | 0.4385 | 9.4257 | 6.57 | 1.68 |  | 26.6
陶粒加碎石 | 右一 | 15.59 | 17 | 1.41 | 17 | 18.52 | 1.52 | 18.52 | 20 | 1.48 | 1.47 | 80.402 | 0.228 |  | 9.961 | 0.232 | 0.237 |  | 0.2345 | 5.0152 | 6.57 | 1.43 |  | 26.6
煤渣加碎石 | 右二 | 20.2 | 21.42 | 1.22 | 21.42 | 22.92 | 1.5 | 22.92 | 24.2 | 1.28 | 1.3333 | 110.925 | 0.154 |  | 5.7933 | 0.25 | 0.245 |  | 0.2475 | 5.2962 | 6.58 | 1.36 |  | 26.6
沸石加碎石 | 右三 | 12.28 | 13.58 | 1.3 | 13.58 | 14.95 | 1.37 | 14.95 | 16.48 | 1.53 | 1.4 | 96.0357 | 0.16 |  | 6.1312 | 0.369 | 0.374 |  | 0.3715 | 7.9771 | 6.59 | 1.48 |  | 26.6
| 空白 | 1.03 | 2.75 | 1.72 | 2.75 | 4.61 | 1.86 | 4.61 | 6.52 | 1.91 | 1.83
重铬酸钾 |  | 1 | 12.94 | 11.94

## 标准曲线
氨氮标准曲线4-21
分光度 | 体积 | 质量
0.043 | 0 | 0
0.069 | 0.5 | 0.005
0.082 | 1 | 0.01
0.162 | 3 | 0.03
0.256 | 5 | 0.05
0.295 | 7 | 0.07
0.392 | 10 | 0.1
总磷标准曲线
分光度 | 体积 | 质量
0.005 | 0 | 0
0.007 | 0.5 | 1
0.022 | 1 | 2
0.06 | 3 | 6
0.095 | 5 | 10
0.185 | 10 | 20
0.28 | 15 | 30

## 4-23
42848 |  | COD | [10 empty] | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  |  |  | PH | DO | 还原电位 | 温度
|  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 平均值 | 结果 | 第一组 | 第二组 | 结果 | 第一组 | 第二组 | 第三组 | 平均值 | 结果
| 池子 | 10.12 | 10.6 | 0.48 | 10.6 | 11 | 0.4 | 11 | 11.37 | 0.37 | 0.41667 | 328.4369 | 0.564 |  | 28.8845 | 0.164 | 0.159 |  | 0.1615 | 17.1847 | 6.91 | 0.62 |  | 23.5
一体化 | 顶 | 7 | 7.98 | 0.98 | 7.98 | 9.07 | 1.09 | 9.07 | 10.12 | 1.05 | 1.04 | 187.5706 | 0.513 |  | 26.0122 | 0.119 | 0.124 |  | 0.1215 | 12.8606 | 6.91 | 0.64 |  | 23.1
碎石 | 左一 | 4.81 | 5.68 | 0.87 | 5.68 | 6.85 | 1.17 | 5.92 | 7 | 1.08 | 1.04 | 187.5706 | 0.498 |  | 25.1674 | 0.086 | 0.09 |  | 0.088 | 9.2393 | 6.92 | 0.65 |  | 23.1
煤渣 | 左二 | 15.6 | 17.12 | 1.52 | 17.12 | 18.5 | 1.38 | 18.5 | 19.78 | 1.28 | 1.3933 | 107.7213 | 0.148 |  | 5.4554 | 0.076 | 0.075 |  | 0.0755 | 7.888 | 6.93 | 0.67 |  | 23.1
陶粒 | 左三 | 12.56 | 14 | 1.44 | 12.9 | 14.13 | 1.23 | 14.13 | 15.6 | 1.47 | 1.38 | 110.7345 | 0.459 |  | 22.9709 | 0.065 | 0.07 |  | 0.0675 | 7.0232 | 6.94 | 0.66 |  | 22.9
陶粒加碎石 | 右一 | 7.73 | 9.48 | 1.75 | 9.48 | 10.96 | 1.48 | 10.96 | 12.56 | 1.6 | 1.61 | 58.7571 | 0.18 |  | 7.2576 | 0.029 | 0.028 |  | 0.0285 | 2.8074 | 6.94 | 0.67 |  | 23
煤渣加碎石 | 右二 | 20.9 | 22.48 | 1.58 | 4.48 | 6 | 1.52 | 6 | 7.73 | 1.73 | 1.61 | 58.7571 | 0.249 |  | 11.1437 | 0.031 | 0.031 |  | 0.031 | 3.0776 | 6.95 | 0.69 |  | 23
沸石加碎石 | 右三 | 16.35 | 17.95 | 1.6 | 17.95 | 19.4 | 1.45 | 19.4 | 20.9 | 1.5 | 1.5167 | 79.8493 | 0.132 |  | 4.5542 | 0.077 | 0.077 |  | 0.077 | 8.0502 | 6.95 | 0.68 |  | 23.1
| 空白 | 11.37 | 12.98 | 1.61 | 12.98 | 14.68 | 1.7 | 14.68 | 16.98 | 2.3 | 平均值: 1.87
重铬酸钾 |  | 8.7 | 20.5 | 11.8

## 4-24
4.24 |  | COD | [10 empty] | 氨氮 |  |  |  | 总磷 |  |  |  | PH | DO | 还原电位 | 温度
|  | 第一组 |  |  | 第二组 |  |  | 第三组 |  |  | 平均 | 结果 | 第一组 | 第二组 | 平均 | 结果 | 第一组 | 第二组 | 平均 | 结果
| 池子 | 15.3 | 15.75 | 0.45 | 15.75 | 16.7 | 0.95 | 16.7 | 17.5 | 0.8 | 0.73333 | 175.9259 | 0.426 | 0.433 | 0.4295 | 21.0625 | 0.127 | 0.13 | 0.1285 | 13.6174 | 6.7 | 0.52 |  | 23.6
一体化 | 顶 | 11.6 | 12.78 | 1.18 | 12.78 | 14 | 1.22 | 14 | 15.01 | 1.01 | 1.1367 | 74.0741 | 0.483 | 0.476 | 0.4795 | 23.7976 | 0.121 | 0.12 | 0.1205 | 12.7525 | 6.69 | 0.52 |  | 23.6
碎石 | 左一 | 17.55 | 18.82 | 1.27 | 18.82 | 20.1 | 1.28 | 20.1 | 21.45 | 1.35 | 1.3 | 32.8283 | 0.458 | 0.46 | 0.459 | 22.6762 | 0.097 | 0.096 | 0.0965 | 10.1581 | 6.68 | 0.54 |  | 23.7
煤渣 | 左二 | 13.3 | 14.73 | 1.43 | 14.73 | 16 | 1.27 | 16.18 | 17.55 | 1.37 | 1.3567 | 18.5185 | 0.073 | 0.075 | 0.074 | 1.6159 | 0.077 | 0.086 | 0.0815 | 8.5366 | 6.66 | 0.56 |  | 23.7
陶粒 | 左三 | 9.56 | 10.72 | 1.16 | 10.72 | 12 | 1.28 | 12 | 13.3 | 1.3 | 1.2467 | 46.2963 | 0.489 | 0.494 | 0.4915 | 24.454 | 0.114 | 0.111 | 0.1125 | 11.8878 | 6.64 | 0.52 |  | 23.7
陶粒加碎石 | 右一 | 5.45 | 6.8 | 1.35 | 6.8 | 8.2 | 1.4 | 8.2 | 9.56 | 1.36 | 1.37 | 15.1515 | 0.234 | 0.243 | 0.2385 | 10.6144 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 5.0234 | 6.63 | 0.47 |  | 23.9
煤渣加碎石 | 右二 | 1.9 | 2.71 | 0.81 | 2.71 | 4 | 1.29 | 4 | 5.45 | 1.45 | 1.1833 | 62.2896 | 0.332 | 0.341 | 0.3365 | 15.9752 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 5.9963 | 6.62 | 0.046 |  | 23.9
沸石加碎石 | 右三 | 17.5 | 18.71 | 1.21 | 18.71 | 19.87 | 1.16 | 19.87 | 21.12 | 1.25 | 1.2067 | 56.3973 | 0.141 | 0.151 | 0.146 | 5.5545 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 10.2122 | 6.61 | 0.47 |  | 23.9
| 空白 | 13.51 | 14.96 | 1.45 | 14.96 | 16.4 | 1.44 | 16.4 | 17.8 | 1.4 | 平均: 1.43
重铬酸钾 |  | 2.95 | 13.51 | 10.56
分光度 | 质量 | 体积
0.042 | 0 | 0
0.064 | 0.005 | 0.5
0.08 | 0.01 | 1
0.152 | 0.03 | 3
0.232 | 0.05 | 5
0.302 | 0.07 | 7
0.41 | 0.1 | 10
0.591 | 0.15 | 15