## 河水
河水 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
COD | 38.3555 | 53.2801 | 84.9673 | 63.1001 | 90.3566 | 30.6987
氨氮 | 13.1778 | 15.3659 | 20.6537 | 21.2813 | 23.3888 | 5.6107
总磷 | 1.0237 | 1.4561 | 2.3209 | 1.7804 | 2.3209 | 0.267

## COD波动曲线
COD
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 平均值 | 平均去除率
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497 | 208.8746
出水 | 71.4086 | 34.188 | 166.7597 | 187.5706 | 74.0741 | 137.7395 | 82.1256 | 88.3281 | 57.4419 | 44.2541 | 35.3982 | 38.7513 | 26.1438 | 34.4386 | 55.8464 | 55.6155 | 33.744 | 30.3455 | 21.0334 | 28.8958 | 68.2703 | 65.3511 | 68.71%
碎石 | 43.8866 | 43.3048 | 90.08 | 187.5706 | 32.8283 | 103.2567 | 37.6812 | 83.6546 | 39.9172 | 22.8408 | 30.4818 | 38.2729 | 17.4292 | 30.7155 | 27.9232 | 22.5339 | 17.76 | 14.0056 | 15.5464 | 25.2265 | 41.6953 | 46.0291 | 77.96%
煤渣 | 48.3496 | 29.6296 | 84.1243 | 107.7213 | 18.5185 | 70.6897 | 23.1884 | 62.1568 | 23.3662 | 24.7442 | 20.649 | 34.4456 | 5.8097 | 25.1309 | 15.8232 | 10.5478 | 9.768 | 8.4034 | 8.2305 | 5.0453 | 41.6953 | 32.2875 | 84.54%
陶粒 | 36.4482 | 12.5356 | 102.7359 | 110.7345 | 46.2963 | 108.046 | 20.2899 | 57.4834 | 30.1813 | 22.8408 | 30.4818 | 30.1399 | 8.7146 | 26.0617 | 30.7155 | 18.2189 | 22.2 | 18.6741 | 16.4609 | 11.4666 | 60.0229 | 39.0833 | 81.29%
陶粒+碎石 | 33.1009 | 30.7692 | 80.402 | 58.7571 | 15.1515 | 63.9847 | 45.4106 | 35.9855 | 40.8908 | 7.6136 | 29.4985 | 17.2228 | 6.778 | 33.5079 | 11.6347 | 7.6711 | 12.432 | 18.6741 | 0.45725 | 19.7225 | 14.2039 | 27.8033 | 86.69%
煤渣+碎石 | 71.4086 | 26.2108 | 110.925 | 58.7571 | 62.2896 | 77.3946 | 12.5604 | 67.7649 | 33.5889 | 10.4687 | 11.7994 | 12.4387 | 19.3658 | 10.7039 | 18.6155 | 12.4655 | 5.328 | 7.9365 | 0.45725 | 5.0453 | 40.7789 | 32.2049 | 84.58%
沸石+碎石 | 75.4998 | 47.8632 | 96.0357 | 79.8493 | 56.3973 | 90.8046 | 75.3623 | 47.2018 | 30.1813 | 14.2755 | 23.5988 | 22.9638 | 7.7463 | 9.3077 | 31.6463 | 23.0133 | 4.44 | 0 | 4.5725 | 7.7973 | 22.4513 | 36.7147 | 82.42%

## COD去除率曲线
COD
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 平均值
一体化 | 0.47541 | 0.84848 | 0.36 | 0.4289 | 0.57895 | 0.5072 | 0.22727 | 0.67358 | 0.88294 | 0.78169 | 0.85185 | 0.84659 | 0.86154 | 0.84583 | 0.4958 | 0.66082 | 0.70543 | 0.75564 | 0.90574 | 0.78644 | 0.49147 | 0.66531
碎石 | 0.6776 | 0.80808 | 0.65429 | 0.4289 | 0.8134 | 0.63057 | 0.64545 | 0.69085 | 0.91865 | 0.88732 | 0.87243 | 0.84848 | 0.90769 | 0.8625 | 0.7479 | 0.86257 | 0.84496 | 0.88722 | 0.93033 | 0.81356 | 0.68942 | 0.78201
煤渣 | 0.64481 | 0.86869 | 0.67714 | 0.67202 | 0.89474 | 0.74709 | 0.78182 | 0.77029 | 0.95238 | 0.87793 | 0.91358 | 0.86364 | 0.96923 | 0.8875 | 0.85714 | 0.93567 | 0.91473 | 0.93233 | 0.96311 | 0.96271 | 0.68942 | 0.84648
陶粒 | 0.73224 | 0.94444 | 0.60571 | 0.66284 | 0.73684 | 0.61343 | 0.80909 | 0.78756 | 0.93849 | 0.88732 | 0.87243 | 0.88068 | 0.95385 | 0.88333 | 0.72269 | 0.88889 | 0.8062 | 0.84962 | 0.92623 | 0.91525 | 0.5529 | 0.8081
陶粒+碎石 | 0.75683 | 0.86364 | 0.69143 | 0.8211 | 0.91388 | 0.77108 | 0.57273 | 0.86701 | 0.91667 | 0.96244 | 0.87654 | 0.93182 | 0.9641 | 0.85 | 0.89496 | 0.95322 | 0.89147 | 0.84962 | 0.99795 | 0.85424 | 0.8942 | 0.86166
煤渣+碎石 | 0.47541 | 0.88384 | 0.57429 | 0.8211 | 0.64593 | 0.7231 | 0.88182 | 0.74957 | 0.93155 | 0.94836 | 0.95062 | 0.95076 | 0.89744 | 0.95208 | 0.83193 | 0.92398 | 0.95349 | 0.93609 | 0.99795 | 0.96271 | 0.69625 | 0.8423
沸石+碎石 | 0.44536 | 0.78788 | 0.63143 | 0.75688 | 0.67943 | 0.67512 | 0.29091 | 0.82556 | 0.93849 | 0.92958 | 0.90123 | 0.90909 | 0.95897 | 0.95833 | 0.71429 | 0.85965 | 0.96124 | 1 | 0.97951 | 0.94237 | 0.83276 | 0.80848
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497
出水 | 71.4086 | 34.188 | 166.7597 | 187.5706 | 74.0741 | 137.7395 | 82.1256 | 88.3281 | 57.4419 | 44.2541 | 35.3982 | 38.7513 | 26.1438 | 34.4386 | 55.8464 | 55.6155 | 33.744 | 30.3455 | 21.0334 | 28.8958 | 68.2703
去除率 | 47.54% | 84.85% | 36% | 42.89% | 57.89% | 50.72% | 22.73% | 67.36% | 88.29% | 78.17% | 85.19% | 84.66% | 86.15% | 84.58% | 49.58% | 66.08% | 70.54% | 75.56% | 90.57% | 78.64% | 49.15%
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497
陶粒+碎石 | 33.1009 | 30.7692 | 80.402 | 58.7571 | 15.1515 | 63.9847 | 45.4106 | 35.9855 | 40.8908 | 7.6136 | 29.4985 | 17.2228 | 6.778 | 33.5079 | 11.6347 | 7.6711 | 12.432 | 18.6741 | 0.45725 | 19.7225 | 14.2039
煤渣+碎石 | 71.4086 | 26.2108 | 110.925 | 58.7571 | 62.2896 | 77.3946 | 12.5604 | 67.7649 | 33.5889 | 10.4687 | 11.7994 | 12.4387 | 19.3658 | 10.7039 | 18.6155 | 12.4655 | 5.328 | 7.9365 | 0.45725 | 5.0453 | 40.7789
沸石+碎石 | 75.4998 | 47.8632 | 96.0357 | 79.8493 | 56.3973 | 90.8046 | 75.3623 | 47.2018 | 30.1813 | 14.2755 | 23.5988 | 22.9638 | 7.7463 | 9.3077 | 31.6463 | 23.0133 | 4.44 | 0 | 4.5725 | 7.7973 | 22.4513
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497
出水 | 71.4086 | 34.188 | 166.7597 | 187.5706 | 74.0741 | 137.7395 | 82.1256 | 88.3281 | 57.4419 | 44.2541 | 35.3982 | 38.7513 | 26.1438 | 34.4386 | 55.8464 | 55.6155 | 33.744 | 30.3455 | 21.0334 | 28.8958 | 68.2703
碎石 | 43.8866 | 43.3048 | 90.08 | 187.5706 | 32.8283 | 103.2567 | 37.6812 | 83.6546 | 39.9172 | 22.8408 | 30.4818 | 38.2729 | 17.4292 | 30.7155 | 27.9232 | 22.5339 | 17.76 | 14.0056 | 15.5464 | 25.2265 | 41.6953
煤渣 | 48.3496 | 29.6296 | 84.1243 | 107.7213 | 18.5185 | 70.6897 | 23.1884 | 62.1568 | 23.3662 | 24.7442 | 20.649 | 34.4456 | 5.8097 | 25.1309 | 15.8232 | 10.5478 | 9.768 | 8.4034 | 8.2305 | 5.0453 | 41.6953
陶粒 | 36.4482 | 12.5356 | 102.7359 | 110.7345 | 46.2963 | 108.046 | 20.2899 | 57.4834 | 30.1813 | 22.8408 | 30.4818 | 30.1399 | 8.7146 | 26.0617 | 30.7155 | 18.2189 | 22.2 | 18.6741 | 16.4609 | 11.4666 | 60.0229
陶粒+碎石 | 33.1009 | 30.7692 | 80.402 | 58.7571 | 15.1515 | 63.9847 | 45.4106 | 35.9855 | 40.8908 | 7.6136 | 29.4985 | 17.2228 | 6.778 | 33.5079 | 11.6347 | 7.6711 | 12.432 | 18.6741 | 0.45725 | 19.7225 | 14.2039
煤渣+碎石 | 71.4086 | 26.2108 | 110.925 | 58.7571 | 62.2896 | 77.3946 | 12.5604 | 67.7649 | 33.5889 | 10.4687 | 11.7994 | 12.4387 | 19.3658 | 10.7039 | 18.6155 | 12.4655 | 5.328 | 7.9365 | 0.45725 | 5.0453 | 40.7789
沸石+碎石 | 75.4998 | 47.8632 | 96.0357 | 79.8493 | 56.3973 | 90.8046 | 75.3623 | 47.2018 | 30.1813 | 14.2755 | 23.5988 | 22.9638 | 7.7463 | 9.3077 | 31.6463 | 23.0133 | 4.44 | 0 | 4.5725 | 7.7973 | 22.4513

## COD去除率曲线 (2)
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497
出水 | 71.4086 | 34.188 | 166.7597 | 187.5706 | 74.0741 | 137.7395 | 82.1256 | 88.3281 | 57.4419 | 44.2541 | 35.3982 | 38.7513 | 26.1438 | 34.4386 | 55.8464 | 55.6155 | 33.744 | 30.3455 | 21.0334 | 28.8958 | 68.2703
去除率 | 47.54% | 84.85% | 36% | 42.89% | 57.89% | 50.72% | 22.73% | 67.36% | 88.29% | 78.17% | 85.19% | 84.66% | 86.15% | 84.58% | 49.58% | 66.08% | 70.54% | 75.56% | 90.57% | 78.64% | 49.15%
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497
碎石 | 43.8866 | 43.3048 | 90.08 | 187.5706 | 32.8283 | 103.2567 | 37.6812 | 83.6546 | 39.9172 | 22.8408 | 30.4818 | 38.2729 | 17.4292 | 30.7155 | 27.9232 | 22.5339 | 17.76 | 14.0056 | 15.5464 | 25.2265 | 41.6953
煤渣 | 48.3496 | 29.6296 | 84.1243 | 107.7213 | 18.5185 | 70.6897 | 23.1884 | 62.1568 | 23.3662 | 24.7442 | 20.649 | 34.4456 | 5.8097 | 25.1309 | 15.8232 | 10.5478 | 9.768 | 8.4034 | 8.2305 | 5.0453 | 41.6953
陶粒 | 36.4482 | 12.5356 | 102.7359 | 110.7345 | 46.2963 | 108.046 | 20.2899 | 57.4834 | 30.1813 | 22.8408 | 30.4818 | 30.1399 | 8.7146 | 26.0617 | 30.7155 | 18.2189 | 22.2 | 18.6741 | 16.4609 | 11.4666 | 60.0229
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
碎石 | 43.8866 | 43.3048 | 90.08 | 187.5706 | 32.8283 | 103.2567 | 37.6812 | 83.6546 | 39.9172 | 22.8408 | 30.4818 | 38.2729 | 17.4292 | 30.7155 | 27.9232 | 22.5339 | 17.76 | 14.0056 | 15.5464 | 25.2265 | 41.6953
煤渣 | 48.3496 | 29.6296 | 84.1243 | 107.7213 | 18.5185 | 70.6897 | 23.1884 | 62.1568 | 23.3662 | 24.7442 | 20.649 | 34.4456 | 5.8097 | 25.1309 | 15.8232 | 10.5478 | 9.768 | 8.4034 | 8.2305 | 5.0453 | 41.6953
陶粒 | 36.4482 | 12.5356 | 102.7359 | 110.7345 | 46.2963 | 108.046 | 20.2899 | 57.4834 | 30.1813 | 22.8408 | 30.4818 | 30.1399 | 8.7146 | 26.0617 | 30.7155 | 18.2189 | 22.2 | 18.6741 | 16.4609 | 11.4666 | 60.0229
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497
陶粒+碎石 | 33.1009 | 30.7692 | 80.402 | 58.7571 | 15.1515 | 63.9847 | 45.4106 | 35.9855 | 40.8908 | 7.6136 | 29.4985 | 17.2228 | 6.778 | 33.5079 | 11.6347 | 7.6711 | 12.432 | 18.6741 | 0.45725 | 19.7225 | 14.2039
煤渣+碎石 | 71.4086 | 26.2108 | 110.925 | 58.7571 | 62.2896 | 77.3946 | 12.5604 | 67.7649 | 33.5889 | 10.4687 | 11.7994 | 12.4387 | 19.3658 | 10.7039 | 18.6155 | 12.4655 | 5.328 | 7.9365 | 0.45725 | 5.0453 | 40.7789
沸石+碎石 | 75.4998 | 47.8632 | 96.0357 | 79.8493 | 56.3973 | 90.8046 | 75.3623 | 47.2018 | 30.1813 | 14.2755 | 23.5988 | 22.9638 | 7.7463 | 9.3077 | 31.6463 | 23.0133 | 4.44 | 0 | 4.5725 | 7.7973 | 22.4513
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
陶粒+碎石 | 33.1009 | 30.7692 | 80.402 | 58.7571 | 15.1515 | 63.9847 | 45.4106 | 35.9855 | 40.8908 | 7.6136 | 29.4985 | 17.2228 | 6.778 | 33.5079 | 11.6347 | 7.6711 | 12.432 | 18.6741 | 0.45725 | 19.7225 | 14.2039
煤渣+碎石 | 71.4086 | 26.2108 | 110.925 | 58.7571 | 62.2896 | 77.3946 | 12.5604 | 67.7649 | 33.5889 | 10.4687 | 11.7994 | 12.4387 | 19.3658 | 10.7039 | 18.6155 | 12.4655 | 5.328 | 7.9365 | 0.45725 | 5.0453 | 40.7789
沸石+碎石 | 75.4998 | 47.8632 | 96.0357 | 79.8493 | 56.3973 | 90.8046 | 75.3623 | 47.2018 | 30.1813 | 14.2755 | 23.5988 | 22.9638 | 7.7463 | 9.3077 | 31.6463 | 23.0133 | 4.44 | 0 | 4.5725 | 7.7973 | 22.4513
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17
进水 | 136.1227 | 225.641 | 260.5621 | 328.4369 | 175.9259 | 279.5019 | 106.2802 | 270.5924 | 490.69 | 202.7123 | 238.9381 | 252.6014 | 188.8163 | 223.3857 | 110.7621 | 163.9698 | 114.5521 | 124.183 | 223.1367 | 135.3056 | 134.2497
出水 | 71.4086 | 34.188 | 166.7597 | 187.5706 | 74.0741 | 137.7395 | 82.1256 | 88.3281 | 57.4419 | 44.2541 | 35.3982 | 38.7513 | 26.1438 | 34.4386 | 55.8464 | 55.6155 | 33.744 | 30.3455 | 21.0334 | 28.8958 | 68.2703
碎石 | 43.8866 | 43.3048 | 90.08 | 187.5706 | 32.8283 | 103.2567 | 37.6812 | 83.6546 | 39.9172 | 22.8408 | 30.4818 | 38.2729 | 17.4292 | 30.7155 | 27.9232 | 22.5339 | 17.76 | 14.0056 | 15.5464 | 25.2265 | 41.6953
煤渣 | 48.3496 | 29.6296 | 84.1243 | 107.7213 | 18.5185 | 70.6897 | 23.1884 | 62.1568 | 23.3662 | 24.7442 | 20.649 | 34.4456 | 5.8097 | 25.1309 | 15.8232 | 10.5478 | 9.768 | 8.4034 | 8.2305 | 5.0453 | 41.6953
陶粒 | 36.4482 | 12.5356 | 102.7359 | 110.7345 | 46.2963 | 108.046 | 20.2899 | 57.4834 | 30.1813 | 22.8408 | 30.4818 | 30.1399 | 8.7146 | 26.0617 | 30.7155 | 18.2189 | 22.2 | 18.6741 | 16.4609 | 11.4666 | 60.0229
陶粒+碎石 | 33.1009 | 30.7692 | 80.402 | 58.7571 | 15.1515 | 63.9847 | 45.4106 | 35.9855 | 40.8908 | 7.6136 | 29.4985 | 17.2228 | 6.778 | 33.5079 | 11.6347 | 7.6711 | 12.432 | 18.6741 | 0.45725 | 19.7225 | 14.2039
煤渣+碎石 | 71.4086 | 26.2108 | 110.925 | 58.7571 | 62.2896 | 77.3946 | 12.5604 | 67.7649 | 33.5889 | 10.4687 | 11.7994 | 12.4387 | 19.3658 | 10.7039 | 18.6155 | 12.4655 | 5.328 | 7.9365 | 0.45725 | 5.0453 | 40.7789
沸石+碎石 | 75.4998 | 47.8632 | 96.0357 | 79.8493 | 56.3973 | 90.8046 | 75.3623 | 47.2018 | 30.1813 | 14.2755 | 23.5988 | 22.9638 | 7.7463 | 9.3077 | 31.6463 | 23.0133 | 4.44 | 0 | 4.5725 | 7.7973 | 22.4513

## 氨氮波动曲线
氨氮
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 平均值 | 平均除率
池子 | 27.3075 | 34.6854 | 43.753 | 28.8845 | 21.0625 | 21.6566 | 19.5141 | 26.9901 | 23.5256 | 25.2578 | 31.2295 | 39.1612 | 39.3892 | 18.9215 | 17.4628 | 23.2521 | 18.2833 | 18.9215 | 33.9995 | 23.4344 | 27.7194 | 26.8767
一体化 | 11.7632 | 13.7907 | 27.6454 | 26.0122 | 23.7976 | 23.8903 | 23.6623 | 10.8074 | 1.9183 | 1.3713 | 1.736 | 1.0066 | 0.45958 | 0.77868 | 0.73309 | 1.8727 | 1.3713 | 0.82426 | 1.0416 | 0.46721 | 20.7449 | 9.3188 | 65.33%
碎石 | 15.9872 | 12.1574 | 12.2701 | 25.1674 | 22.6762 | 23.0697 | 23.1153 | 20.9728 | 7.7532 | 4.6534 | 4.6078 | 3.3314 | 2.7844 | 1.4625 | 0.0037317 | 1.4625 | 1.0522 | 0.73309 | 1.0416 | 0.52191 | 3.5138 | 8.9685 | 66.63%
煤渣 | 15.0861 | 12.0448 | 15.0861 | 5.4554 | 1.6159 | 1.736 | 4.699 | 11.4 | 2.283 | 2.3742 | 1.6448 | 1.2345 | 0.414 | 0.23166 | 0.14049 | 1.0522 | 0.23166 | 0.14049 | 0.4125 | 0.002239 | 10.0324 | 4.158 | 84.53%
陶粒 | 10.9747 | 10.0736 | 19.0285 | 22.9709 | 24.454 | 23.6623 | 22.7051 | 13.269 | 3.6049 | 1.9639 | 1.2345 | 1.6904 | 1.3257 | 1.2801 | 0.68751 | 1.5536 | 0.96102 | 1.3257 | 1.0416 | 0.76807 | 15.1835 | 8.5599 | 68.15%
陶粒+碎石 | 5.568 | 8.8909 | 9.961 | 7.2576 | 10.6144 | 12.5852 | 17.326 | 13.9527 | 9.1663 | 3.2403 | 2.283 | 2.6021 | 1.2801 | 0.55075 | 0.094902 | 1.2345 | 0.45958 | 0.0037317 | 0.85012 | 0.63131 | 0.049317 | 5.1715 | 80.76%
煤渣+碎石 | 11.4816 | 10.9747 | 5.7933 | 11.1437 | 15.9752 | 16.3232 | 17.6451 | 18.9215 | 9.3487 | 8.0723 | 6.9327 | 6.568 | 5.2916 | 3.7873 | 1.1889 | 1.4625 | 1.0522 | 0.77868 | 1.233 | 0.74072 | 11.9926 | 7.9384 | 70.46%
沸石+碎石 | 2.921 | 5.3427 | 6.1312 | 4.5542 | 5.5545 | 7.6164 | 5.9298 | 9.0751 | 3.9696 | 3.3314 | 2.9212 | 2.6021 | 2.3286 | 1.8271 | 1.5536 | 2.283 | 1.9183 | 1.736 | 2.0536 | 1.233 | 2.4197 | 3.6811 | 86.3%

## 氨氮去除率波动曲线
氨氮
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 平均
一体化 | 0.56923 | 0.60241 | 0.36815 | 0.099442 | -0.12986 | -0.10314 | -0.21258 | 0.59958 | 0.91846 | 0.94571 | 0.94441 | 0.9743 | 0.98833 | 0.95885 | 0.95802 | 0.91946 | 0.925 | 0.95644 | 0.96936 | 0.98006 | 0.25161 | 0.64206
碎石 | 0.41455 | 0.64949 | 0.71956 | 0.12869 | -0.076615 | -0.065252 | -0.18454 | 0.22294 | 0.67044 | 0.81576 | 0.85245 | 0.91493 | 0.92931 | 0.92271 | 0.99979 | 0.9371 | 0.94245 | 0.96126 | 0.96936 | 0.97773 | 0.87324 | 0.64645
煤渣 | 0.44755 | 0.65274 | 0.6552 | 0.81113 | 0.92328 | 0.91984 | 0.7592 | 0.57762 | 0.90296 | 0.906 | 0.94733 | 0.96848 | 0.98949 | 0.98776 | 0.99196 | 0.95475 | 0.98733 | 0.99258 | 0.98787 | 0.9999 | 0.63807 | 0.85719
陶粒 | 0.59811 | 0.70957 | 0.56509 | 0.20473 | -0.16102 | -0.092616 | -0.16352 | 0.50838 | 0.84676 | 0.92225 | 0.96047 | 0.95684 | 0.96634 | 0.93235 | 0.96063 | 0.93318 | 0.94744 | 0.92994 | 0.96936 | 0.96722 | 0.45224 | 0.66256
陶粒+碎石 | 0.7961 | 0.74367 | 0.77234 | 0.74874 | 0.49605 | 0.41888 | 0.11213 | 0.48304 | 0.61037 | 0.87171 | 0.9269 | 0.93355 | 0.9675 | 0.97089 | 0.99457 | 0.94691 | 0.97486 | 0.9998 | 0.975 | 0.97306 | 0.99822 | 0.79592
煤渣+碎石 | 0.57954 | 0.68359 | 0.86759 | 0.6142 | 0.24153 | 0.24627 | 0.095776 | 0.29895 | 0.60262 | 0.6804 | 0.77801 | 0.83228 | 0.86566 | 0.79984 | 0.93192 | 0.9371 | 0.94245 | 0.95885 | 0.96373 | 0.96839 | 0.56736 | 0.68838
沸石+碎石 | 0.89303 | 0.84597 | 0.85987 | 0.84233 | 0.73629 | 0.64831 | 0.69613 | 0.66376 | 0.83126 | 0.8681 | 0.90646 | 0.93355 | 0.94088 | 0.90344 | 0.91103 | 0.90182 | 0.89508 | 0.90825 | 0.9396 | 0.94738 | 0.91271 | 0.85644

## 总磷波动曲线
总磷
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 平均 | 平均去磷比
池子 | 15.3748 | 14.7766 | 18.1926 | 17.1847 | 13.6174 | 13.185 | 11.9418 | 29.0216 | 27.0218 | 14.0497 | 13.4552 | 21.833 | 23.0761 | 13.4011 | 6.5368 | 9.4015 | 7.3476 | 6.753 | 22.8058 | 10.1041 | 10.9689 | 15.2404
一体化 | 7.3314 | 6.734 | 10.5607 | 12.8606 | 12.7525 | 12.158 | 13.8336 | 10.2662 | 12.3201 | 11.6175 | 10.6987 | 11.2932 | 10.4825 | 13.0769 | 10.8608 | 9.1852 | 7.7259 | 6.4287 | 6.9692 | 7.5097 | 8.5366 | 10.1525 | 33.38%
碎石 | 6.1719 | 4.9719 | 4.4639 | 9.2393 | 10.1581 | 11.9959 | 12.212 | 10.5365 | 8.3204 | 4.3208 | 3.8343 | 4.9153 | 3.7803 | 4.6991 | 10.2122 | 8.1583 | 7.1314 | 5.9422 | 5.5639 | 4.6991 | 5.0774 | 6.9716 | 54.26%
煤渣 | 6.0493 | 5.3935 | 9.6959 | 7.888 | 8.5366 | 11.5094 | 9.4555 | 9.4015 | 8.8069 | 4.8613 | 4.3748 | 5.2396 | 5.0774 | 11.7797 | 9.5096 | 8.1583 | 6.8071 | 5.672 | 6.2125 | 4.1586 | 7.3476 | 7.4255 | 51.28%
陶粒 | 9.1554 | 4.399 | 9.4257 | 7.0232 | 11.8878 | 11.9959 | 12.0499 | 8.7529 | 10.7527 | 10.1581 | 9.3474 | 9.0231 | 8.3745 | 7.9421 | 9.942 | 8.5907 | 7.5097 | 6.1044 | 5.2396 | 4.9153 | 8.1043 | 8.6045 | 43.54%
陶粒+碎石 | 3.5919 | 4.4855 | 5.0152 | 2.8074 | 5.0234 | 11.077 | 9.6717 | 8.4826 | 7.0232 | 4.6991 | 4.1586 | 4.4288 | 3.4019 | 2.5911 | 9.5636 | 8.2124 | 7.0232 | 5.4558 | 4.1045 | 2.483 | 2.2668 | 5.5032 | 63.89%
煤渣+碎石 | 4.817 | 3.6207 | 5.2962 | 3.0776 | 5.9963 | 11.077 | 7.1854 | 8.6988 | 8.0502 | 4.6991 | 4.2667 | 4.1586 | 4.3748 | 3.1857 | 8.915 | 8.0502 | 7.2394 | 5.9422 | 4.1586 | 3.9424 | 7.5097 | 5.9172 | 61.17%
沸石+碎石 | 5.9412 | 5.3071 | 7.9771 | 8.0502 | 10.2122 | 11.9959 | 11.5634 | 10.6446 | 9.7257 | 4.3748 | 5.726 | 6.8611 | 6.1585 | 5.1856 | 10.6446 | 8.915 | 7.6178 | 5.9422 | 4.7531 | 5.2396 | 5.2396 | 7.5274 | 50.61%
河水

## 总磷去除率波动曲线
总磷
名称 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 平均
一体化 | 0.52315 | 0.54428 | 0.4195 | 0.25162 | 0.063507 | 0.077888 | -0.15841 | 0.64625 | 0.54407 | 0.17312 | 0.20487 | 0.48275 | 0.54574 | 0.024199 | -0.66149 | 0.022996 | -0.051493 | 0.048023 | 0.69441 | 0.25677 | 0.22174 | 0.23207
碎石 | 0.59857 | 0.66353 | 0.75463 | 0.46235 | 0.25403 | 0.090186 | -0.022631 | 0.63694 | 0.69208 | 0.69247 | 0.71503 | 0.77487 | 0.83618 | 0.64935 | -0.56226 | 0.13223 | 0.029425 | 0.12006 | 0.75603 | 0.53493 | 0.5371 | 0.44501
煤渣 | 0.60654 | 0.635 | 0.46704 | 0.54098 | 0.3731 | 0.12708 | 0.2082 | 0.67605 | 0.67408 | 0.654 | 0.67486 | 0.76001 | 0.77997 | 0.121 | -0.45477 | 0.13223 | 0.073562 | 0.16008 | 0.72759 | 0.58842 | 0.33015 | 0.42168
陶粒 | 0.40452 | 0.7023 | 0.48189 | 0.59131 | 0.12701 | 0.090186 | -0.0090522 | 0.6984 | 0.60207 | 0.27699 | 0.30529 | 0.58672 | 0.63709 | 0.40736 | -0.52092 | 0.086237 | -0.022069 | 0.096046 | 0.77025 | 0.51353 | 0.26116 | 0.33744
陶粒+碎石 | 0.76638 | 0.69645 | 0.72433 | 0.83664 | 0.6311 | 0.15988 | 0.1901 | 0.70771 | 0.74009 | 0.66554 | 0.69093 | 0.79715 | 0.85258 | 0.80665 | -0.46304 | 0.12648 | 0.044137 | 0.19209 | 0.82002 | 0.75425 | 0.79334 | 0.54918
煤渣+碎石 | 0.68669 | 0.75497 | 0.70888 | 0.82091 | 0.55966 | 0.15988 | 0.3983 | 0.70026 | 0.70208 | 0.66554 | 0.6829 | 0.80953 | 0.81042 | 0.76228 | -0.36382 | 0.14373 | 0.014712 | 0.12006 | 0.81765 | 0.60982 | 0.31536 | 0.51809
沸石+碎石 | 0.61357 | 0.64085 | 0.56152 | 0.53155 | 0.25006 | 0.090186 | 0.031683 | 0.63322 | 0.64008 | 0.68862 | 0.57444 | 0.68575 | 0.73312 | 0.61305 | -0.62841 | 0.051742 | -0.036781 | 0.12006 | 0.79158 | 0.48144 | 0.52232 | 0.40903

## 4.19
4月19
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 136.1227 |  |  |  | 27.3075 |  | 15.3748 | [7 empty] | 6.43 | 1.91 |  | 22
一体化 | 71.4086 |  |  | 47.54% | 11.7632 | 56.92% | 7.3314 | 52.32% | [6 empty] | 6.45 | 2.35 |  | 22
碎石 | 43.8866 |  |  | 67.76% | 15.9872 | 41.45% | 6.1719 | 59.86% | [6 empty] | 6.47 | 2.31 |  | 23
煤渣 | 48.3496 |  |  | 64.48% | 15.0861 | 44.75% | 6.0493 | 60.65% | [6 empty] | 6.52 | 2.72 |  | 23.4
陶粒 | 36.4482 |  |  | 73.22% | 10.9747 | 59.81% | 9.1554 | 40.45% | [6 empty] | 6.51 | 2.48 |  | 23.4
陶粒+碎石 | 33.1009 |  |  | 75.68% | 5.568 | 79.61% | 3.5919 | 76.64% | [6 empty] | 6.54 | 2.4 |  | 23.4
煤渣+碎石 | 71.4086 |  |  | 47.54% | 11.4816 | 57.95% | 4.817 | 68.67% | [6 empty] | 6.49 | 2.21 |  | 23
沸石+碎石 | 75.4998 |  |  | 44.54% | 2.921 | 89.3% | 5.9412 | 61.36% | [6 empty] | 6.46 | 2.38 |  | 22.6

## 4.20
4月20
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 225.641 |  |  |  | 34.6854 |  | 14.7766 | [7 empty] | 6.92 | 1.27 |  | 23.4
一体化 | 34.188 |  |  | 84.85% | 13.7907 | 60.24% | 6.734 | 54.43% | [6 empty] | 6.93 | 1.58 |  | 23.4
碎石 | 43.3048 |  |  | 80.81% | 12.1574 | 64.95% | 4.9719 | 66.35% | [6 empty] | 6.96 | 1.49 |  | 23.4
煤渣 | 29.6296 |  |  | 86.87% | 12.0448 | 65.27% | 5.3935 | 63.5% | [6 empty] | 6.94 | 1.57 |  | 23.4
陶粒 | 12.5356 |  |  | 94.44% | 10.0736 | 70.96% | 4.399 | 70.23% | [6 empty] | 6.92 | 1.8 |  | 23.2
陶粒+碎石 | 30.7692 |  |  | 86.36% | 8.8909 | 74.37% | 4.4855 | 69.64% | [6 empty] | 6.93 | 1.63 |  | 23.7
煤渣+碎石 | 26.2108 |  |  | 88.38% | 10.9747 | 68.36% | 3.6207 | 75.5% | [6 empty] | 6.95 | 1.58 |  | 23.4
沸石+碎石 | 47.8632 |  |  | 78.79% | 5.3427 | 84.6% | 5.3071 | 64.08% | [6 empty] | 6.92 | 1.62 |  | 23.4

## 4.21
4月21
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 260.5621 |  |  |  | 43.753 |  | 18.1926 | [7 empty] | 6.5 | 0.89 |  | 26.6
一体化 | 166.7597 |  |  | 36% | 27.6454 | 36.81% | 10.5607 | 41.95% | [6 empty] | 6.51 | 1.92 |  | 26.7
碎石 | 90.08 |  |  | 65.43% | 12.2701 | 71.96% | 4.4639 | 75.46% | [6 empty] | 6.52 | 1.55 |  | 26.6
煤渣 | 84.1243 |  |  | 67.71% | 15.0861 | 65.52% | 9.6959 | 46.7% | [6 empty] | 6.54 | 1.46 |  | 26.6
陶粒 | 102.7359 |  |  | 60.57% | 19.0285 | 56.51% | 9.4257 | 48.19% | [6 empty] | 6.57 | 1.68 |  | 26.6
陶粒+碎石 | 80.402 |  |  | 69.14% | 9.961 | 77.23% | 5.0152 | 72.43% | [6 empty] | 6.57 | 1.43 |  | 26.6
煤渣+碎石 | 110.925 |  |  | 57.43% | 5.7933 | 86.76% | 5.2962 | 70.89% | [6 empty] | 6.58 | 1.36 |  | 26.6
沸石+碎石 | 96.0357 |  |  | 63.14% | 6.1312 | 85.99% | 7.9771 | 56.15% | [6 empty] | 6.59 | 1.48 |  | 26.6

## 4-23
4月23
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 328.4369 |  |  |  | 28.8845 |  | 17.1847 | [7 empty] | 6.91 | 0.62 |  | 23.5
一体化 | 187.5706 |  |  | 42.89% | 26.0122 | 9.944% | 12.8606 | 25.16% | [6 empty] | 6.91 | 0.64 |  | 23.1
碎石 | 187.5706 |  |  | 42.89% | 25.1674 | 12.87% | 9.2393 | 46.24% | [6 empty] | 6.92 | 0.65 |  | 23.1
煤渣 | 107.7213 |  |  | 67.2% | 5.4554 | 81.11% | 7.888 | 54.1% | [6 empty] | 6.93 | 0.67 |  | 23.1
陶粒 | 110.7345 |  |  | 66.28% | 22.9709 | 20.47% | 7.0232 | 59.13% | [6 empty] | 6.94 | 0.66 |  | 22.9
陶粒+碎石 | 58.7571 |  |  | 82.11% | 7.2576 | 74.87% | 2.8074 | 83.66% | [6 empty] | 6.94 | 0.67 |  | 23
煤渣+碎石 | 58.7571 |  |  | 82.11% | 11.1437 | 61.42% | 3.0776 | 82.09% | [6 empty] | 6.95 | 0.69 |  | 23
沸石+碎石 | 79.8493 |  |  | 75.69% | 4.5542 | 84.23% | 8.0502 | 53.15% | [6 empty] | 6.95 | 0.68 |  | 23.1

## 4.24
4月24
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 175.9259 |  |  |  | 21.0625 |  | 13.6174 | [7 empty] | 6.7 | 0.52 |  | 23.6
一体化 | 74.0741 |  |  | 57.89% | 23.7976 | -12.99% | 12.7525 | 6.351% | [6 empty] | 6.69 | 0.52 |  | 23.6
碎石 | 32.8283 |  |  | 81.34% | 22.6762 | -7.662% | 10.1581 | 25.4% | [6 empty] | 6.68 | 0.54 |  | 23.7
煤渣 | 18.5185 |  |  | 89.47% | 1.6159 | 92.33% | 8.5366 | 37.31% | [6 empty] | 6.66 | 0.56 |  | 23.7
陶粒 | 46.2963 |  |  | 73.68% | 24.454 | -16.1% | 11.8878 | 12.7% | [6 empty] | 6.64 | 0.52 |  | 23.7
陶粒+碎石 | 15.1515 |  |  | 91.39% | 10.6144 | 49.61% | 5.0234 | 63.11% | [6 empty] | 6.63 | 0.47 |  | 23.9
煤渣+碎石 | 62.2896 |  |  | 64.59% | 15.9752 | 24.15% | 5.9963 | 55.97% | [6 empty] | 6.62 | 0.046 |  | 23.9
沸石+碎石 | 56.3973 |  |  | 67.94% | 5.5545 | 73.63% | 10.2122 | 25.01% | [6 empty] | 6.61 | 0.47 |  | 23.9

## 4.25
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 279.5019 |  |  |  | 21.6566 |  | 13.185 | [7 empty] | 6.51 | 1.33 |  | 22.8
一体化 | 137.7395 |  |  | 50.72% | 23.8903 | -10.31% | 12.158 | 7.789% | [6 empty] | 6.57 | 1.31 |  | 22.8
碎石 | 103.2567 |  |  | 63.06% | 23.0697 | -6.525% | 11.9959 | 9.019% | [6 empty] | 6.55 | 1.38 |  | 22.6
煤渣 | 70.6897 |  |  | 74.71% | 1.736 | 91.98% | 11.5094 | 12.71% | [6 empty] | 6.53 | 1.42 |  | 22.5
陶粒 | 108.046 |  |  | 61.34% | 23.6623 | -9.262% | 11.9959 | 9.019% | [6 empty] | 6.52 | 1.39 |  | 22.6
陶粒+碎石 | 63.9847 |  |  | 77.11% | 12.5852 | 41.89% | 11.077 | 15.99% | [6 empty] | 6.53 | 1.41 |  | 22.6
煤渣+碎石 | 77.3946 |  |  | 72.31% | 16.3232 | 24.63% | 11.077 | 15.99% | [6 empty] | 6.53 | 1.37 |  | 22.6
沸石+碎石 | 90.8046 |  |  | 67.51% | 7.6164 | 64.83% | 11.9959 | 9.019% | [6 empty] | 6.54 | 1.37 |  | 22.7

## 4.26
4月26
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 106.2802 |  |  |  | 19.5141 |  | 11.9418 | [7 empty] | 6.44 | 1.1 |  | 24.5
一体化 | 82.1256 |  |  | 22.73% | 23.6623 | -21.26% | 13.8336 | -15.84% | [6 empty] | 6.57 | 1.07 |  | 24.4
碎石 | 37.6812 |  |  | 64.55% | 23.1153 | -18.45% | 12.212 | -2.263% | [6 empty] | 6.76 | 1.06 |  | 24.3
煤渣 | 23.1884 |  |  | 78.18% | 4.699 | 75.92% | 9.4555 | 20.82% | [6 empty] | 6.64 | 1.03 |  | 24.2
陶粒 | 20.2899 |  |  | 80.91% | 22.7051 | -16.35% | 12.0499 | -0.9052% | [6 empty] | 6.64 | 0.99 |  | 24.1
陶粒+碎石 | 45.4106 |  |  | 57.27% | 17.326 | 11.21% | 9.6717 | 19.01% | [6 empty] | 6.76 | 0.96 |  | 24.1
煤渣+碎石 | 12.5604 |  |  | 88.18% | 17.6451 | 9.578% | 7.1854 | 39.83% | [6 empty] | 6.9 | 0.93 |  | 24.1
沸石+碎石 | 75.3623 |  |  | 29.09% | 5.9298 | 69.61% | 11.5634 | 3.168% | [6 empty] | 6.77 | 0.94 |  | 24.1

## 4.27
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 270.5924 |  |  |  | 26.9901 |  | 29.0216 | [7 empty] | 6.09 | 1.45 |  | 25
一体化 | 88.3281 |  |  | 67.36% | 10.8074 | 59.96% | 10.2662 | 64.63% | [6 empty] | 6.44 | 1.54 |  | 24.8
碎石 | 83.6546 |  |  | 69.08% | 20.9728 | 22.29% | 10.5365 | 63.69% | [6 empty] | 6.62 | 1.43 |  | 24.8
煤渣 | 62.1568 |  |  | 77.03% | 11.4 | 57.76% | 9.4015 | 67.61% | [6 empty] | 6.69 | 1.39 |  | 24.7
陶粒 | 57.4834 |  |  | 78.76% | 13.269 | 50.84% | 8.7529 | 69.84% | [6 empty] | 6.71 | 1.4 |  | 24.5
陶粒+碎石 | 35.9855 |  |  | 86.7% | 13.9527 | 48.3% | 8.4826 | 70.77% | [6 empty] | 6.7 | 1.43 |  | 24.3
煤渣+碎石 | 67.7649 |  |  | 74.96% | 18.9215 | 29.89% | 8.6988 | 70.03% | [6 empty] | 6.75 | 1.41 |  | 24.3
沸石+碎石 | 47.2018 |  |  | 82.56% | 9.0751 | 66.38% | 10.6446 | 63.32% | [6 empty] | 6.71 | 1.33 |  | 24.4

## 4.28
4月28
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 490.69 |  |  |  | 23.5256 |  | 27.0218 | [7 empty] | 6.32 | 1.31 |  | 22.9
一体化 | 57.4419 |  |  | 88.29% | 1.9183 | 91.85% | 12.3201 | 54.41% | [6 empty] | 6.61 | 1.71 |  | 22.8
碎石 | 39.9172 |  |  | 91.87% | 7.7532 | 67.04% | 8.3204 | 69.21% | [6 empty] | 6.64 | 1.61 |  | 22.8
煤渣 | 23.3662 |  |  | 95.24% | 2.283 | 90.3% | 8.8069 | 67.41% | [6 empty] | 6.52 | 1.58 |  | 22.9
陶粒 | 30.1813 |  |  | 93.85% | 3.6049 | 84.68% | 10.7527 | 60.21% | [6 empty] | 6.56 | 1.38 |  | 22.7
陶粒+碎石 | 40.8908 |  |  | 91.67% | 9.1663 | 61.04% | 7.0232 | 74.01% | [6 empty] | 6.59 | 1.47 |  | 22.7
煤渣+碎石 | 33.5889 |  |  | 93.15% | 9.3487 | 60.26% | 8.0502 | 70.21% | [6 empty] | 6.68 | 1.43 |  | 22.7
沸石+碎石 | 30.1813 |  |  | 93.85% | 3.9696 | 83.13% | 9.7257 | 64.01% | [6 empty] | 6.67 | 1.46 |  | 22.7

## 5.2
5月2
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 202.7123 |  |  |  | 25.2578 |  | 14.0497 | [7 empty] | 6.5 | 0.44 |  | 25.9
一体化 | 44.2541 |  |  | 78.17% | 1.3713 | 94.57% | 11.6175 | 17.31% | [6 empty] | 6.8 | 0.46 |  | 26
碎石 | 22.8408 |  |  | 88.73% | 4.6534 | 81.58% | 4.3208 | 69.25% | [6 empty] | 6.86 | 0.5 |  | 26
煤渣 | 24.7442 |  |  | 87.79% | 2.3742 | 90.6% | 4.8613 | 65.4% | [6 empty] | 6.69 | 0.49 |  | 26.1
陶粒 | 22.8408 |  |  | 88.73% | 1.9639 | 92.22% | 10.1581 | 27.7% | [6 empty] | 6.71 | 0.48 |  | 26.1
陶粒+碎石 | 7.6136 |  |  | 96.24% | 3.2403 | 87.17% | 4.6991 | 66.55% | [6 empty] | 6.64 | 0.68 |  | 26.1
煤渣+碎石 | 10.4687 |  |  | 94.84% | 8.0723 | 68.04% | 4.6991 | 66.55% | [6 empty] | 6.61 | 0.67 |  | 26.2
沸石+碎石 | 14.2755 |  |  | 92.96% | 3.3314 | 86.81% | 4.3748 | 68.86% | [6 empty] | 6.64 | 0.69 |  | 26.2

## 5.3
5月3
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 238.9381 |  |  |  | 31.2295 |  | 13.4552 | [7 empty] | 6.31 | 0.43 |  | 27.3
一体化 | 35.3982 |  |  | 85.19% | 1.736 | 94.44% | 10.6987 | 20.49% | [6 empty] | 6.73 | 0.44 |  | 27.2
碎石 | 30.4818 |  |  | 87.24% | 4.6078 | 85.25% | 3.8343 | 71.5% | [6 empty] | 6.71 | 0.47 |  | 27.2
煤渣 | 20.649 |  |  | 91.36% | 1.6448 | 94.73% | 4.3748 | 67.49% | [6 empty] | 6.78 | 0.47 |  | 27.2
陶粒 | 30.4818 |  |  | 87.24% | 1.2345 | 96.05% | 9.3474 | 30.53% | [6 empty] | 6.79 | 0.47 |  | 27.2
陶粒+碎石 | 29.4985 |  |  | 87.65% | 2.283 | 92.69% | 4.1586 | 69.09% | [6 empty] | 6.68 | 0.47 |  | 27.2
煤渣+碎石 | 11.7994 |  |  | 95.06% | 6.9327 | 77.8% | 4.2667 | 68.29% | [6 empty] | 6.84 | 0.48 |  | 27.2
沸石+碎石 | 23.5988 |  |  | 90.12% | 2.9212 | 90.65% | 5.726 | 57.44% | [6 empty] | 6.79 | 0.47 |  | 27.3

## 5.4
5月4
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 252.6014 |  |  |  | 39.1612 |  | 21.833 | [7 empty] | 6.3 | 0.38 |  | 28.7
一体化 | 38.7513 |  |  | 84.66% | 1.0066 | 97.43% | 11.2932 | 48.27% | [6 empty] | 6.76 | 0.4 |  | 28.4
碎石 | 38.2729 |  |  | 84.85% | 3.3314 | 91.49% | 4.9153 | 77.49% | [6 empty] | 6.74 | 0.39 |  | 28.3
煤渣 | 34.4456 |  |  | 86.36% | 1.2345 | 96.85% | 5.2396 | 76% | [6 empty] | 6.57 | 0.41 |  | 28.4
陶粒 | 30.1399 |  |  | 88.07% | 1.6904 | 95.68% | 9.0231 | 58.67% | [6 empty] | 6.65 | 0.4 |  | 28.2
陶粒+碎石 | 17.2228 |  |  | 93.18% | 2.6021 | 93.36% | 4.4288 | 79.71% | [6 empty] | 6.63 | 0.42 |  | 28
煤渣+碎石 | 12.4387 |  |  | 95.08% | 6.568 | 83.23% | 4.1586 | 80.95% | [6 empty] | 7.01 | 0.4 |  | 29.1
沸石+碎石 | 22.9638 |  |  | 90.91% | 2.6021 | 93.36% | 6.8611 | 68.57% | [6 empty] | 6.99 | 0.41 |  | 28.5

## 5.5
5月5
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 188.8163 |  |  |  | 39.3892 |  | 23.0761 | [7 empty] | 6.21 | 0.23 |  | 26.6
一体化 | 26.1438 |  |  | 86.15% | 0.45958 | 98.83% | 10.4825 | 54.57% | [6 empty] | 6.5 | 0.34 |  | 26.6
碎石 | 17.4292 |  |  | 90.77% | 2.7844 | 92.93% | 3.7803 | 83.62% | [6 empty] | 6.46 | 0.36 |  | 26.7
煤渣 | 5.8097 |  |  | 96.92% | 0.414 | 98.95% | 5.0774 | 78% | [6 empty] | 6.39 | 0.36 |  | 26.5
陶粒 | 8.7146 |  |  | 95.38% | 1.3257 | 96.63% | 8.3745 | 63.71% | [6 empty] | 6.41 | 0.36 |  | 26.4
陶粒+碎石 | 6.778 |  |  | 96.41% | 1.2801 | 96.75% | 3.4019 | 85.26% | [6 empty] | 6.55 | 0.37 |  | 26.4
煤渣+碎石 | 19.3658 |  |  | 89.74% | 5.2916 | 86.57% | 4.3748 | 81.04% | [6 empty] | 6.88 | 0.37 |  | 26.4
沸石+碎石 | 7.7463 |  |  | 95.9% | 2.3286 | 94.09% | 6.1585 | 73.31% | [6 empty] | 6.82 | 0.38 |  | 26.4

## 5.8
5月8
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 223.3857 |  |  |  | 18.9215 |  | 13.4011 | [7 empty] | 6.17 | 0.35 |  | 27.8
一体化 | 34.4386 |  |  | 84.58% | 0.77868 | 95.88% | 13.0769 | 2.42% | [6 empty] | 6.73 | 0.37 |  | 27.7
碎石 | 30.7155 |  |  | 86.25% | 1.4625 | 92.27% | 4.6991 | 64.94% | [6 empty] | 6.82 | 0.37 |  | 27.6
煤渣 | 25.1309 |  |  | 88.75% | 0.23166 | 98.78% | 11.7797 | 12.1% | [6 empty] | 6.62 | 0.39 |  | 27.5
陶粒 | 26.0617 |  |  | 88.33% | 1.2801 | 93.23% | 7.9421 | 40.74% | [6 empty] | 6.7 | 0.39 |  | 27.4
陶粒+碎石 | 33.5079 |  |  | 85% | 0.55075 | 97.09% | 2.5911 | 80.66% | [6 empty] | 6.65 | 0.41 |  | 27.4
煤渣+碎石 | 10.7039 |  |  | 95.21% | 3.7873 | 79.98% | 3.1857 | 76.23% | [6 empty] | 6.92 | 0.42 |  | 27.4
沸石+碎石 | 9.3077 |  |  | 95.83% | 1.8271 | 90.34% | 5.1856 | 61.31% | [6 empty] | 6.9 | 0.41 |  | 27.3

## 5.9
5月9
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 110.7621 |  |  |  | 17.4628 |  | 6.5368 | [7 empty] | 6.7 |  |  | 27.6
一体化 | 55.8464 |  |  | 49.58% | 0.73309 | 95.8% | 10.8608 | -66.15% | [6 empty] | 6.69 |  |  | 27.7
碎石 | 27.9232 |  |  | 74.79% | 0.0037317 | 99.98% | 10.2122 | -56.23% | [6 empty] | 6.68 |  |  | 27.6
煤渣 | 15.8232 |  |  | 85.71% | 0.14049 | 99.2% | 9.5096 | -45.48% | [6 empty] | 6.66 |  |  | 27.6
陶粒 | 30.7155 |  |  | 72.27% | 0.68751 | 96.06% | 9.942 | -52.09% | [6 empty] | 6.64 |  |  | 27.6
陶粒+碎石 | 11.6347 |  |  | 89.5% | 0.094902 | 99.46% | 9.5636 | -46.3% | [6 empty] | 6.63 |  |  | 27.9
煤渣+碎石 | 18.6155 |  |  | 83.19% | 1.1889 | 93.19% | 8.915 | -36.38% | [6 empty] | 6.62 |  |  | 27.6
沸石+碎石 | 31.6463 |  |  | 71.43% | 1.5536 | 91.1% | 10.6446 | -62.84% | [6 empty] | 6.61 |  |  | 28.4
| 54.9156 |  |  |  | 14.1807 |  | 2.1587 | [7 empty] | 6.69 |  |  | 28.5

## 5.10
5月10
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 163.9698 |  |  |  | 23.2521 |  | 9.4015 | [7 empty] | 6.38 | 0.8 |  | 28.1
一体化 | 55.6155 |  |  | 66.08% | 1.8727 | 91.95% | 9.1852 | 2.3% | [6 empty] | 6.54 | 0.82 |  | 28
碎石 | 22.5339 |  |  | 86.26% | 1.4625 | 93.71% | 8.1583 | 13.22% | [6 empty] | 6.5 | 0.08 |  | 28
煤渣 | 10.5478 |  |  | 93.57% | 1.0522 | 95.47% | 8.1583 | 13.22% | [6 empty] | 6.35 | 0.77 |  | 28.1
陶粒 | 18.2189 |  |  | 88.89% | 1.5536 | 93.32% | 8.5907 | 8.624% | [6 empty] | 6.38 | 0.82 |  | 28.1
陶粒+碎石 | 7.6711 |  |  | 95.32% | 1.2345 | 94.69% | 8.2124 | 12.65% | [6 empty] | 6.43 | 0.82 |  | 28.2
煤渣+碎石 | 12.4655 |  |  | 92.4% | 1.4625 | 93.71% | 8.0502 | 14.37% | [6 empty] | 6.49 | 0.8 |  | 28.4
沸石+碎石 | 23.0133 |  |  | 85.96% | 2.283 | 90.18% | 8.915 | 5.174% | [6 empty] | 6.45 | 0.83 |  | 28.4

## 5.11
5月11
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 114.5521 |  |  |  | 18.2833 |  | 7.3476 | [7 empty] | 6.84 | 0.77 |  | 29.4
一体化 | 33.744 |  |  | 70.54% | 1.3713 | 92.5% | 7.7259 | -5.149% | [6 empty] | 7 | 1.32 |  | 29.4
碎石 | 17.76 |  |  | 84.5% | 1.0522 | 94.25% | 7.1314 | 2.942% | [6 empty] | 7.08 | 1.11 |  | 29.3
煤渣 | 9.768 |  |  | 91.47% | 0.23166 | 98.73% | 6.8071 | 7.356% | [6 empty] | 6.89 | 1.06 |  | 29.3
陶粒 | 22.2 |  |  | 80.62% | 0.96102 | 94.74% | 7.5097 | -2.207% | [6 empty] | 6.99 | 0.89 |  | 29
陶粒+碎石 | 12.432 |  |  | 89.15% | 0.45958 | 97.49% | 7.0232 | 4.414% | [6 empty] | 6.96 | 0.9 |  | 29
煤渣+碎石 | 5.328 |  |  | 95.35% | 1.0522 | 94.25% | 7.2394 | 1.471% | [6 empty] | 7.07 | 0.87 |  | 29.1
沸石+碎石 | 4.44 |  |  | 96.12% | 1.9183 | 89.51% | 7.6178 | -3.678% | [6 empty] | 6.97 | 0.98 |  | 29.1

## 5.12
5月12
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 124.183 |  |  |  | 18.9215 |  | 6.753 | [7 empty] | 6.76 | 0.48 |  | 28.3
一体化 | 30.3455 |  |  | 75.56% | 0.82426 | 95.64% | 6.4287 | 4.802% | [6 empty] | 7.02 | 0.89 |  | 28
碎石 | 14.0056 |  |  | 88.72% | 0.73309 | 96.13% | 5.9422 | 12.01% | [6 empty] | 7.07 | 0.88 |  | 27.8
煤渣 | 8.4034 |  |  | 93.23% | 0.14049 | 99.26% | 5.672 | 16.01% | [6 empty] | 6.93 | 0.78 |  | 27.8
陶粒 | 18.6741 |  |  | 84.96% | 1.3257 | 92.99% | 6.1044 | 9.605% | [6 empty] | 7.01 | 0.7 |  | 27.7
陶粒+碎石 | 18.6741 |  |  | 84.96% | 0.0037317 | 99.98% | 5.4558 | 19.21% | [6 empty] | 6.95 | 0.77 |  | 27.7
煤渣+碎石 | 7.9365 |  |  | 93.61% | 0.77868 | 95.88% | 5.9422 | 12.01% | [6 empty] | 7.05 | 0.72 |  | 27.7
沸石+碎石 | 0 |  |  | 100% | 1.736 | 90.83% | 5.9422 | 12.01% | [6 empty] | 6.97 | 0.72 |  | 27.6

## 5.15
5月15
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 223.1367 |  |  |  | 33.9995 |  | 22.8058 | [7 empty] | 6.61 | 0.81 |  | 27.5
一体化 | 21.0334 |  |  | 90.57% | 1.0416 | 96.94% | 6.9692 | 69.44% | [6 empty] | 7.24 | 0.83 |  | 27.3
碎石 | 15.5464 |  |  | 93.03% | 1.0416 | 96.94% | 5.5639 | 75.6% | [6 empty] | 7.14 | 0.84 |  | 27.1
煤渣 | 8.2305 |  |  | 96.31% | 0.4125 | 98.79% | 6.2125 | 72.76% | [6 empty] | 6.79 | 0.8 |  | 27
陶粒 | 16.4609 |  |  | 92.62% | 1.0416 | 96.94% | 5.2396 | 77.03% | [6 empty] | 7.03 | 0.86 |  | 26.9
陶粒+碎石 | 0.45725 |  |  | 99.8% | 0.85012 | 97.5% | 4.1045 | 82% | [6 empty] | 7.03 | 0.88 |  | 26.8
煤渣+碎石 | 0.45725 |  |  | 99.8% | 1.233 | 96.37% | 4.1586 | 81.77% | [6 empty] | 7.16 | 0.89 |  | 26.8
沸石+碎石 | 4.5725 |  |  | 97.95% | 2.0536 | 93.96% | 4.7531 | 79.16% | [6 empty] | 7.12 | 0.91 |  | 26.8

## 5.16
5月16
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 135.3056 |  |  |  | 23.4344 |  | 10.1041 | [7 empty] | 6.75 | 0.42 |  | 27.6
一体化 | 28.8958 |  |  | 78.64% | 0.46721 | 98.01% | 7.5097 | 25.68% | [6 empty] | 7.37 | 0.79 |  | 28.1
碎石 | 25.2265 |  |  | 81.36% | 0.52191 | 97.77% | 4.6991 | 53.49% | [6 empty] | 7.28 | 0.84 |  | 27.7
煤渣 | 5.0453 |  |  | 96.27% | 0.002239 | 99.99% | 4.1586 | 58.84% | [6 empty] | 7.11 | 0.82 |  | 27.5
陶粒 | 11.4666 |  |  | 91.53% | 0.76807 | 96.72% | 4.9153 | 51.35% | [6 empty] | 7.09 | 0.83 |  | 27.5
陶粒+碎石 | 19.7225 |  |  | 85.42% | 0.63131 | 97.31% | 2.483 | 75.43% | [6 empty] | 6.98 | 0.83 |  | 27.5
煤渣+碎石 | 5.0453 |  |  | 96.27% | 0.74072 | 96.84% | 3.9424 | 60.98% | [6 empty] | 7.22 | 0.75 |  | 27.4
沸石+碎石 | 7.7973 |  |  | 94.24% | 1.233 | 94.74% | 5.2396 | 48.14% | [6 empty] | 7.17 | 0.8 |  | 27.5

## 5.17
5月17
名称 | COD（mg/L） | 平均值 | 氨氮 | COD去除率 | 氨氮（mg/L） | 氨氮去除率 | 总磷（mg/L） | 总磷去除率 | 三氯卡班(ng/L) | 三氯卡班去除率 | 三氯生(ng/L) | 三氯生去除率 | 磺胺嘧啶(ng/L) | 磺胺嘧啶去除率 | PH | DO | 还原电位 | 温度
池子 | 134.2497 |  |  |  | 27.7194 |  | 10.9689 | [7 empty] | 6.62 | 0.77 |  | 27.7
一体化 | 68.2703 |  |  | 49.15% | 20.7449 | 25.16% | 8.5366 | 22.17% | [6 empty] | 7.05 | 0.9 |  | 27.6
碎石 | 41.6953 |  |  | 68.94% | 3.5138 | 87.32% | 5.0774 | 53.71% | [6 empty] | 7 | 0.86 |  | 27.6
煤渣 | 41.6953 |  |  | 68.94% | 10.0324 | 63.81% | 7.3476 | 33.01% | [6 empty] | 6.88 | 0.9 |  | 27.4
陶粒 | 60.0229 |  |  | 55.29% | 15.1835 | 45.22% | 8.1043 | 26.12% | [6 empty] | 7.11 | 0.95 |  | 27.4
陶粒+碎石 | 14.2039 |  |  | 89.42% | 0.049317 | 99.82% | 2.2668 | 79.33% | [6 empty] | 6.95 | 0.89 |  | 27.4
煤渣+碎石 | 40.7789 |  |  | 69.62% | 11.9926 | 56.74% | 7.5097 | 31.54% | [6 empty] | 7.09 | 0.95 |  | 27.4
沸石+碎石 | 22.4513 |  |  | 83.28% | 2.4197 | 91.27% | 5.2396 | 52.23% | [6 empty] | 7.04 | 0.99 |  | 27.4